## Физиология
Технические и функциональные характеристики
Наименование показателя товара/ Характеристика | Ед.изм.показателя | Профильный (Bluetooth) Комплект по Физиологии "Точки роста"
Предметная область |  | Физиология
Тип пользователя |  | Обучающийся
Интерфейс подключения датчиков для получения данных |  | Bluetooth
Беспроводной мультидатчик |  | наличие
разрядность встроенной АЦП | Бит | 12
Интерфейс подключения для передачи данных |  | Bluetooth low energy
встроенная память объемом | Кбайт | 2
емкость батареи | мА*ч | 1000
номинальное напряжение батареи | В | 3,7
контроллер заряда батареи |  | наличие
Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
готовность к сопряжению мультидатчика; |  | наличие
успешное сопряжение мультидатчика для сбора и обработки данных; |  | наличие
работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; |  | наличие
работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных для сбора и обработки данных); |  | наличие
низкий заряд аккумулятора мультидатчика. |  | наличие
Металлический (антивандальный) корпус мультидатчика |  | наличие
Встроенные датчики:
1. Датчик артериального давления |  | наличие
Диапазон измерения | мм рт. ст. | 0-250
Разъем для подключения к измеряемому давлению |  | наличие
Быстроразъемное соединение с механической фиксацией подсоединенной манжеты | шт | наличие
2. Датчик сердечных сокращений (датчик пульса) |  | наличие
Диапазон измерения | уд./мин | 0-200
3. Датчик температуры тела |  | наличие
Диапазон измерения | ºС | от +25 до +42
4. Датчик частоты дыхания |  | наличие
Диапазон измерения | цикл/мин. | 0-100
Разъем для подключения к спирометрической трубки | шт | 2
Диаметр входных разъемов | мм | 4
Быстроразъемное соединение с механической фиксацией |  | наличие
Тип датчика |  | Дыхательная трубка
Внутренний диаметр дыхательной трубки | мм | 32
5. Датчик объема легких |  | наличие
Диапазон измерения | л | 0-8
Дыхательная трубка с чувствительным элементом в виде прецизионной мембраны |  | наличие
Внутренний диаметр дыхательной трубки | мм | 32
Диаметр полотна мембраны | мм | 30
Живое сечение мембраны | % | 35.1
6. Датчик ускорения (акселерометр) |  | наличие
Диапазон измерений | g | ±8
Отдельные датчики:
Датчик электрокардиограф |  | наличие
Диапазон измерений | мВ | от -300 до +300
Датчик кистевой силы | шт. | наличие
Интерфейс подключения для передачи данных |  | Bluetooth low energy
Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
Длина | мм | 120
Ширина | мм | 45
Высота | мм | 23
Корпус сделан литьевым способом, без использования технологии 3D печати. |  | наличие
Диапазон измерения | Ньютон | от -500 до +500
Датчик освещенности | шт. | 1
Интерфейс подключения для передачи данных |  | Bluetooth low energy
Материал корпуса датчика |  | алюминий (антивандальный)
Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
Длина | мм | 45
Ширина | мм | 25
Высота | мм | 25
Диапазон измерения | лк | 0-180000
Аксессуары:
1. Соединительный USB кабель: |  | наличие
кол-во | шт. | 1
длина | см | 80
2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков |  | наличие
3. USB Адаптера Bluetooth low energy (BLE) |  | наличие
4. USB флэш накопитель с записанным рабочими материалами для цифровой лаборатории |  | наличие
кол-во | шт. | 1
5. Упаковка для хранения и транспортировки |  | наличие
6. Электронный паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика |  | наличие
7. Видеоролики |  | наличие
8. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией |  | наличие
Справочно-методические материалы
описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории |  | наличие
кол-во работ по физиологии | шт. | 20
Состав каждой лабораторной работы:
теоретические сведения |  | наличие
подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией |  | наличие
последовательный алгоритм по обработке полученных данных |  | наличие
перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний |  | наличие
электронный вид в цветном исполнении с эффектом реалистичного перелистывания страниц, с функционалом поиска, интерфейса записи индивидуальных заметок на страницах |  | наличие